|  |  | DTO. COMPRAS R CP 02 Solicitud de pedido |
| --- | --- | --- |

CONTRATACION DIRECTA  LEY 783-P PRORROGADA POR LEY 1692-P, DECRETO Nº 1666/06,  Y Res. N° 0790 H.P.D.G.R-09. AUTORIZADA POR RESOLUCION Nº 0306-H.P.D.G.R.-18, DE 28 DE FEBRERO DE 2.018.-

EXPEDIENTE Nº 802-0265/ 2.018.-

APERTURA: 17/04/18    HORA: 09:00

VALOR PLIEGO: $6.000

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: S.U.M. (SALON DE USOS MULTIPLES) 1° PISO DEL EDIFICIO NUEVO DE ESTE H.P.D.G.R.

REF.: EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MEDICOS PARA CUBRIR NECESIDADES DE VARIOS SERVICIOS DE ESTE H.P.D.G.R.

| RG | DETALLE | PRESENTACION | CANT |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGUJA ESPINAL LUMBAR 20G X 3 1/2 | UNIDAD | 20 |
| 2 | AGUJA ESPINAL LUMBAR 21G X 3 1/2 | UNIDAD | 80 |
| 3 | AGUJA ESPINAL LUMBAR 23G X 3 1/2 | UNIDAD | 50 |
| 4 | AGUJA ESPINAL LUMBAR 25G X 3 1/2 | UNIDAD | 50 |
| 5 | AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ 18G 3 1/2 | UNIDAD | 20 |
| 6 | AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ 23G 3 1/2 | UNIDAD | 20 |
| 7 | AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ 25G 3 1/2 | UNIDAD | 300 |
| 8 | AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ 27G 3 1/2 | UNIDAD | 300 |
| 9 | AGUJA P/ANESTESIA PERIDURAL 18G 3 1/2 | UNIDAD | 200 |
| 10 | APOSITO ESTERIL CONFECCIONADO CON GASA Y ALGODÓN HIDROFILO DE 18CM X 10CM APROX. PESO: 15 GR APROX. EN SIMPLE POUCH CON TESTIGO QUIMICO PARA VAPOR PAQUETE X 1 UNIDAD | UNIDAD | 60000 |
| 11 | CAL SODADA F. A | UNIDAD | 200 |
| 12 | CANULA DE ASPIRACION P/CAMPO QUIRURGICO T/K67 X 2 MT APROX | UNIDAD | 6000 |
| 13 | GASA RECTILINEA ESTERIL 13CM X 8CM APROX. CON DOBLADO DE SEGURIDAD EN 12 CAPAS, DOBLE POUCH CON TESTIGO QUIMICO PARA VAPOR | PAQUETE X 10 UNIDADES | 24000 |
| 14 | GASA TUBULAR ESTERIL 7CM X 7CM APROX. CON DOBLADO DE SEGURIDAD EN SIMPLE POUCH CON TESTIGO QUIMICO PARA VAPOR | PAQUETE X 3 UNIDADES | 300000 |
| 15 | POLIETILENO DE 80CM APROX. X 40 MICRAS X 10KG APROX | BOBINA | 10 |
| 16 | SET DE PERIDURAL CONTINUA 16G CON FILTRO MINISET 310 | UNIDAD | 100 |
| 17 | SONDA P/DRENAJE TORAXICO ADULTO 100 % SILICONADO 28FR | UNIDAD | 200 |
| 18 | SONDA P/DRENAJE TORAXICO PEDIATRICO 100 % SILICONADO 40 FR T/ 227 | UNIDAD | 150 |
| 19 | TUBO DE CANALIZACION VENOSA PC-40 | UNIDAD | 50 |
| 20 | TUBO DE CANALIZACION VENOSA PC-50 | UNIDAD | 50 |
| 21 | TUBO DE CANALIZACION VENOSA PC-75 | UNIDAD | 200 |
| 22 | TUBULADURA DE PVC 6MM X 9MM APROX. T/CRISTAL | METROS | 2500 |
| 23 | TUBULADURA DE PVC 7-8 MM X 11MM APROX. T/CRISTAL | METROS | 1000 |
| 24 | VENDA DE YESO FRAGUADO RAPIDO X 5 CM | ROLLO | 2 |

NOTA:

1-Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

2-El aval del documento de garantía de oferta y  adjudicación, deberá presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad (sin legalizar) en el caso de Persona Física y si fuese Persona Jurídica el Contrato ó Estatuto Social (sin legalizar).

3- no se aceptaran bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.