|  |  | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

CONCURSO DE PRECIOS  N° 12/18 Ley N° 55-I Art. 69 Inc. 2  de la Ley de Contabilidad de la Provincia de San Juan-Decreto Nº 4132-S.P.S-78  Decreto Acuerdo N° 0042-E-79  Resolución N° 803-M.S.P -94 - Decreto N° 1663 SESP-99  Decreto N° 0066 SESP-97  y Decreto Acuerdo Nº 0004/17 , Autorizado por Resolución N° 0457-  HPGDGR-18  del 05 de Abril de 2018.

EXPEDIENTE Nº 802-2892 /  2.017.-

VALOR DE PLIEGO: $ 500

REF.: ADQUISICION DE  MOBILIARIO E INSTALACIONES SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DESTINADO A SERVICIO DE CARDIOLOGIA – FASE 3- DE ESTE H.P.D.D.G.R.

APERTURA: 20/04/2018   HORA: 09:00

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: S.U.M. (SALON

DE USOS MULTIPLES) 1° PISO DEL EDIFICIO NUEVO DE ESTE H.P.D.G.R.

SOLICITUD DE PEDIDO

| RG | DETALLE | CANT |
| --- | --- | --- |
| 1 | SISTEMA DE LIMPIEZA DE CATETERS mediante lavado por agua corriente de red tipo ducha confeccionada en caño de acero inoxidable de diámetro 20mm con conectores perpendiculares de caño de diámetro 4 mm soldados con conector metálico con rosca, para conectar llave de 3 vías, dando independencia de apertura a cada pico al que se conectan los cateters a rosca y presión. Incluye colocación en mueble previamente instalado. (Se adjunta diseño) | 1 (un) |
| 2 | CORREDERA TELESCÓPICA retráctil zincada, reforzada y placa de madera con ganchos tipo “L” para almacenamiento de cateters en mueble previamente instalado.(Incluye colocación.) | 4 (cuatro) |
| 3 | PERCHERO PARA DELANTALES DE PROTECCIÓN DE PLOMO PARA RAYOS, confeccionado en caño 40 mm x 40 mm de acero inoxidable. Medidas aproximadas: altura 130 cm, ancho 150 cm y profundidad 60 cm, con dos niveles para la colocación de perchas, montado sobre ruedas con freno, con 20 (veinte) perchas extraíbles de caño redondo de 20 mm de acero inoxidable con ajuste a mariposa. (Se adjunta diseño) | 1 (un) |

NOTA:

Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

Por disposiciones presupuestarias del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se informa que los proveedores adjudicatarios de insumos, servicios, o bienes de capital deberán presentar tantas facturas como áreas programáticas se detallen en la orden de entrega, en caso de entregas parciales y facturaciones parciales además deberá tenerse en cuenta las  cantidades entregadas por programa de un mismo insumo.

No se aceptarán bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.