|  |  | DTO. COMPRAS R CP 02 Solicitud de pedido |
| --- | --- | --- |

CONTRATACION DIRECTA  LEY 783-P PRORROGADA POR LEY 1692-P, DECRETO Nº 1666/06,  Y Res. N° 0790 H.P.D.G.R-09. AUTORIZADA POR RESOLUCION Nº 0554-H.P.D.G.R.-18, DE 20 DE ABRIL DE 2.018.-

EXPEDIENTE Nº 802-0452/ 2.018.-

APERTURA: 17/05/18    HORA: 09:30

VALOR PLIEGO: $1.500

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: S.U.M. (SALON DE USOS MULTIPLES) 1° PISO DEL EDIFICIO NUEVO DE ESTE H.P.D.G.R.

REF.: EL SERVICIO DE INGENIERIA CLINICA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS CON DESTINO A SERVICIOS VARIOS DE ESTE H.P.D.G.R.

| RN | DETALLE | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | MEDIDORES DE FLUJO FLOWMETERS ON 0-15 LPM OXIGENO | 20 |
| 2 | REGULADORES DE BAJA PRESION DE AIRE ON | 5 |
| 3 | REGULADORES DE BAJA PRESION DE OXIGENO ON | 5 |
| 4 | REGULADORES DE ALTA PRESION P/TUBO DE OXIGENO | 20 |
| 5 | MANOMETROS DE 0-10 BAR R1/4 63MM | 10 |
| 6 | MANOMETROS DE 0-31 BAR R1/4 63MM | 10 |
| 7 | MANOMETROS DE 0-10 BAR R1/8 63MM | 8 |
| 8 | MANOMETROS DE 0-315 BAR R1/8 63MM | 8 |
| 9 | REGULADORES DE VACIO CON FRASCO ON | 70 |
| 10 | ARANDELAS | 100 |
| 11 | PICO PARA FLOWMETER ON PLASTICO DE OXIGENO | 10 |
| 12 | CHICOTES PARA BATERIA DE OXIGENO | 20 |
| 13 | VALVULAS DE ALIVIO PARA COMPRESOR 1" 1/4 | 7 |
| 14 | PURGADOR PARA AIRE COMPRIMIDO | 3 |
| 15 | VALVULA DOS/TRES VIAS BOBINA 220V DE ALIVIO | 4 |
| 16 | BOCA DE OXIGENO | 40 |
| 17 | BOCA DE ASPIRACION | 10 |
| 18 | BOCA DE AIRE | 10 |
| 19 | ACEITE NORMAL | 20 |
| 20 | FILTROS DE AIRE AMP20 | 10 |
| 21 | FILTROS DE AIRE AM20 | 10 |
| 22 | FILTROS DE ACEITE MAP 101 | 10 |

NOTA:

1-Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

2-El aval del documento de garantía de oferta y  adjudicación, deberá presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad (sin legalizar) en el caso de Persona Física y si fuese Persona Jurídica el Contrato ó Estatuto Social (sin legalizar).

3- no se aceptaran bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.