|  |  | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

“2018- Año del Bicentenario de la Batalla de Maipú"

CONTRATACION DIRECTA -, LEY N° 783-P PRORROGADA POR LEY  1692-P  DECRETO Nº 1666 / 2.006; Resol. 0790- H.P.D.G.R.09. AUTORIZADA POR RESOLUCION Nº 0689-H.P.D.G.R.18, DEL 17 DE MAYO  DEL 2.018.

EXPEDIENTE Nº 802-0806 /  2.018.-

VALOR DE PLIEGO: $ 1.500

REF.: ADQUISICION DE ACCESORIOS SOLICITADO POR SERVICIO DE INGENIERIA CLÍNICA PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H.P.D.D.G.R.

APERTURA: 01/06/2018   HORA: 09:00

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: S.U.M. (SALON

DE USOS MULTIPLES) 1° PISO DEL EDIFICIO NUEVO DE ESTE H.P.D.G.R.

SOLICITUD DE PEDIDO

| RG | DETALLE | PRESENTACION | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CABLE ECG PARA EQUIPO FUKUDA CARDIOTECNICA LEAD | UNIDAD | 2 |
| 2 | PERITAS PARA ECG PEDIATRICAS | UNIDAD | 24( 4 JUEGOS) |
| 3 | PERITAS ADULTO | UNIDAD | 24( 4 JUEGOS) |
| 4 | JUEGO DE BRAZALETES PINZAS ADULTO | UNIDAD | 4 |
| 5 | JUEGO DE BRAZALETES PEDIÁTRICOS | UNIDAD | 2 |
| 6 | ELECTRODOS COPA PARA EEG | UNIDAD | 20 |
| 7 | ORING 3,5 MM TIPO WOLF | UNIDAD | 10 |
| 8 | ORING 5 MM TIPO WOLF | UNIDAD | 10 |
| 9 | ORING 10 MM TIPO WOLF | UNIDAD | 10 |
| 10 | ORING 5 MM TIPO STORZ | UNIDAD | 10 |
| 11 | ORING 10 MM TIPO STORZ | UNIDAD | 10 |
| 12 | DETECTOR PARA MONITOR FETAL BISTOS | UNIDAD | 8 |
| 13 | DETECTOR FETAL BISTOS TOCO | UNIDAD | 2 |
| 14 | DETECTOR US PARA MONITOR VISTOS BT250 | UNIDAD | 10 |
| 15 | PLANCHAS DE ELECTROBISTURI PARA EQUIPO ERBE | UNIDAD | 5 |
| 16 | CABLE PLANCHA PARA EQUIPO ERBE | UNIDAD | 5 |
| 17 | FUENTE DE ALIMENTACION BISTOS | UNIDAD | 5 |
| 18 | CELDA OXIGENO SERVO 300/i/s | UNIDAD | 2 |
| 19 | KIT MANT SERVO 300/i/s | UNIDAD | 2 |
| 20 | VÁLVULAS EXPIRATORIAS PARA RESP GE850 | UNIDAD | 1 |
| 21 | VASO TRAMPA DE AGUA PARA RESP GE850 | UNIDAD | 2 |
| 22 | VÁLVULA EXHALATORIA PARA RESP G&E | UNIDAD | 1 |
| 23 | SENSOR DE FLUJO PARA RESP G&E | UNIDAD | 1 |

NOTA:

Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

Por disposiciones presupuestarias del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se informa que los proveedores adjudicatarios de insumos, servicios, o bienes de capital deberán presentar tantas facturas como áreas programáticas se detallen en la orden de entrega, en caso de entregas parciales y facturaciones parciales además deberá tenerse en cuenta las  cantidades entregadas por programa de un mismo insumo.

El aval del documento de garantía de oferta y  adjudicación, deberá presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad (sin legalizar) en el caso de Persona Física y si fuese Persona Jurídica el Contrato ó Estatuto Social (sin legalizar).

No se aceptarán bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

NOTA IMPORTANTE: En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc.variables , deberá colocar en la oferta económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc del bien que ofrece, descontando de su propuesta la palabra “aproximado”.