|  |  | DTO. COMPRAS R CP 02 Solicitud de pedido |
| --- | --- | --- |

CONTRATACION DIRECTA  LEY 783-P PRORROGADA POR LEY 1692-P, DECRETO Nº 1666/06,  Y Res. N° 0790 H.P.D.G.R-09. AUTORIZADA POR RESOLUCION Nº 0850-H.P.D.G.R.-18, DE 21 DE JUNIO DE 2.018.-

EXPEDIENTE Nº 802-1229/ 2.018.-

APERTURA: 06/07/18    HORA: 09:30

VALOR PLIEGO: $500

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: SALAS 129

Y 130, 1° PISO DEL EDIFICIO VERDE DE ESTE H.P.D.G.R.

REF.: REPARACION, CALIBRACIÓN Y REEMPLAZO DE PARTES DE EQUIPO IMPEDANCIOMETRO CON DESTINO AL SERVICIO DE FONOUDIOLOGÍA DE ESTE H.P.D.G.R.

| RN | CANTIDAD | DETALLE |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | REPARACIÓN, CALIBRACIÓN Y REEMPLAZO DE PARTES DE EQUIPO KAMPLEX INTERACOUSTICS MODELO AZ26 NUMERO DE SERIE 39006 (DE ACUERDO A NORMA IRAM 4028-1). SE REALIZARÁN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: CONTROL GENERAL DE EQUIPO. CALIBRACIÓN BANDAS DE RUIDO. CALIBRACIÓN FRECUENCIAS. CALIBRACIÓN ESTÍMULOS CONTRALATERALES. CALIBRACIÓN ESTÍMULOS IPSILATERALES. CALIBRACIÓN CICUITO DE MEDICIÓN DE COMPLIANCIA. CALIBRACIÓN CIRCUITO DE MEDICIÓN DE PRESIÓN. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE LLAVES. LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE ATENUADOR. LIMPIEZA DE PROBETA. PROVISIÓN DE CABLE CONTRALATERAL, REPUESTO ORIGINAL DE FÁBRICA (NUEVO). PROVISIÓN DE CABLE IPSILATERAL, REPUESTO ORIGINAL DE FÁBRICA (NUEVO). PROVISIÓN DE JUNTAS DE SELLADO ACÚSTICO, REPUESTO ORIGINAL DE FÁBRICA (NUEVO) PROVISIÓN DE ROLLOS (PACK DE 10 U) PARA IMPRESORA. PROVISIÓN DE SET DE PUNTAS DE PRUEBA, REPUESTO ORIGINAL DE FÁBRICA (NUEVO). PROVISIÓN DE SOPORTE DE PROBETA DE GABINETE, REPUESTO ORIGINAL DE FÁBRICA (NUEVO). EMISIÓN DE CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN ACORDE A NORMAS IRAM E ISO (LA PROXIMA CALIBRACION DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LOS 12 (DOCE) MESES A PARTIR DE LA PRESENTA CALIBRACIÓN) PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO CON AJUSTES. |

NOTA:

1-Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

2-El aval del documento de garantía de oferta y  adjudicación, deberá presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad (sin legalizar) en el caso de Persona Física y si fuese Persona Jurídica el Contrato ó Estatuto Social (sin legalizar).

3- no se aceptaran bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

4- En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables. Deberá colocar en la oferta económica EXACTAMENTE las medidas, pesos, tamaños, etc. del bien que OFRECE. Descartando de su propuesta la palabra aproximado.