|  |  | DTO. COMPRAS R CP 02 Solicitud de pedido |
| --- | --- | --- |

“2018- Año del Bicentenario de la Batalla de Maipú”

CONTRATACION DIRECTA  LEY 783-P PRORROGADA POR LEY 1692-P, DECRETO Nº 1666/06,  Y Res. N° 0790 H.P.D.G.R-09. AUTORIZADA POR RESOLUCION Nº 0865-H.P.D.G.R.-18, DE 25 DE JUNIO DE 2.018.-

EXPEDIENTE Nº 802-1116/ 2.018.-

APERTURA: 26/07/18    HORA: 09:00

VALOR PLIEGO: $500                                                                           LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: EDIFICIO

VERDE 1° PISO, SALAS N° 129 Y 130,  INGRESO

POR TRAUMATOLOGÍA, ORTOPEDIA Y

KINESIOLOGÍA DE ESTE H.P.D.G.R

REF.: SERVICIO DE FARMACIA Y DROGUERÍA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA ELABORACIÓN DE PREPARACIONES MAGISTRALES CON DESTINO A CUBRIR NECESIDADES DE ESTE H.P.D.G.R.

| RG | DETALLE | CANT |
| --- | --- | --- |
| 1 | ENCAPSULADORA SEMIAUTOMÁTICA PARA CAPSULAS DE DIVERSOS TAMAÑOS NUMEROS 000, 00, 0, 1, 2 Y 3, CAPACIDAD DE LLENADO DE 120 CAPSULAS POR CICLO. | 1 |
| 2 | MEZCLADOR AGITADOR Y CALENTADOR DE LÍQUIDO ELÉCTRICO DE MESA PARA LABORATORIO, CON VARIADOR DE VELOCIDAD Y DE TEMPERATURA CON TEMPORIZADOR CON CAPACIDAD DE USO HASTA DIEZ (10) LITROS DE LÍQUIDOS. | 1 |
| 3 | MEDIDOR DE PH DIGITAL PARA SOLUCIONES ACUOSAS CON RANGO DE 1 A 14 PH SENSIBILIDAD HASTA 0.01 PH RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO 0-50°C, SOLUCIONES DE CALIBRACIÓN | 1 |

NOTA:

1-Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

2-El aval del documento de garantía de oferta y  adjudicación, deberá presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad (sin legalizar) en el caso de Persona Física y si fuese Persona Jurídica el Contrato ó Estatuto Social (sin legalizar).

3- no se aceptaran bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

4- En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables. Deberá colocar en la oferta económica EXACTAMENTE las medidas, pesos, tamaños, etc. del bien que OFRECE. Descartando de su propuesta la palabra aproximado.