|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS  **R CP 02**  Solicitud de pedido |

**CONTRATACION DIRECTA** – LEY N° 783-P PRORROGADA POR LEY 1865-P DECRETO Nº 1666 / 2.006; RESOL. 0790- H.P.D.G.R.09 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES-MODALIDAD PLURIPROPONENTE. AUTORIZADA POR RESOLUCION Nº 0272-H.P.D.G.R.19, DEL 15 DE FEBRERO DEL 2.019.

**EXPEDIENTE Nº 802-0292/ 2.019.-**

**VALOR DE PLIEGO:** $ 7.000

**REF**.: EL SERVICIO DE FARMACIA Y DROGUERIA SOLICITA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS MÉDICOS CON DESTINO AL SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO DE ESTE NOSOCOMIO.

**APERTURA:** 19/03/2019 **HORA:** 09:00

**LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA**: EDIFICIO VERDE SEGUNDO PISO SECTOR SUROESTE DE ESTE NOSOCOMIO.

**SOLICITUD DE PEDIDO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RG | DESCRIPCION | PRESENTACION | CANT |
| 1 | ANSA BIPOLAR PARA NEUROSCOPIA T/STORZ CIERRE A 45° 1MM X 20 CM DE LONGITUD APROX. | UNIDAD | 4 |
| 2 | ANSA PARA POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM DE LONGITUD | UNIDAD | 20 |
| 3 | ARNES FACIAL DE SILICONA P/ ADULTO | UNIDAD | 50 |
| 4 | ARNES P/MASCARA VNI CON ABROJO | UNIDAD | 20 |
| 5 | CAMPO ADHESIVO ANTIBACTERIANO C/ IODO 60CM X 45CM T/IOBAN | UNIDAD | 150 |
| 6 | CAMPO ADHESIVO ANTIBACTERIANO C/ IODO 60CM X 85 CM T/IOBAN | UNIDAD | 100 |
| 7 | CAMPO ADHESIVO T/ U- DRAPE 120CM X 130CM APROX . | UNIDAD | 60 |
| 8 | CAMPO ADHESIVO T/STERI DRAPE SABANA 35CM X 35 CM | UNIDAD | 200 |
| 9 | CAMPO ADHESIVO T/STERI DRAPE SABANA 60CM X 45CM | UNIDAD | 200 |
| 10 | CANASTILLA DORMIA REUTILIZABLE CON 4 HILOS HELICOIDAL 7MM A 8MM X 200MM APROX CON CANAL PARA MEDIO DE CONTRASTE T/MEDWORK | UNIDAD | 4 |
| 11 | CARGA DE HELIO P/CATETER DE CONTRA PULSACION INTRAAORTICA | UNIDAD | 2 |
| 12 | CATETER BALON DE CONTRA PULSACION INTRA-AORTICA 8 FR BALON VOL.40 CC APROX. CON KIT DE INSERCION INCLUIDO T/ARROW | UNIDAD | 2 |
| 13 | CATETER BILIAR 8,5FR T/BOSTON O COOK | UNIDAD | 1 |
| 14 | CATETER BIPOLAR PARA MARCAPASO TEMPORARIO 6 FR T/ARROW | UNIDAD | 50 |
| 15 | CATETER IMPLANTABLE CON PORTAL DE TITANIO C/ INTRODUCTOR 4FR A 4.5FR-NEONATAL | UNIDAD | 1 |
| 16 | CATETER IMPLANTABLE CON PORTAL DE TITANIO C/ INTRODUCTOR 5FR A 5.5FR-NEONATAL | UNIDAD | 3 |
| 17 | CATETER IMPLANTABLE CON PORTAL DE TITANIO C/ INTRODUCTOR 7FR PEDIATRICO | UNIDAD | 5 |
| 18 | CATETER IMPLANTABLE CON PORTAL DE TITANIO C/ INTRODUCTOR 9FR ADULTO | UNIDAD | 3 |
| 19 | CATETER MULTIPROPOSITO 8,5FR BOSTON O COOK | UNIDAD | 1 |
| 20 | CEMENTO OSEO RADIOPACO ESTERIL POLIMETACRILATO DE METILO SULFATO X 40GR APROX | UNIDAD | 50 |
| 21 | CERA PARA HUESO EN SOBRE DE 2,5 G | UNIDAD | 500 |
| 22 | COAGULANTE LAMINADO DE GELATINA ABSORBIBLE 7 CM X 5 CM X 1 CM APROX. | UNIDAD | 600 |
| 23 | COAGULANTE LAMINADO DE CELULOSA OXIDADA ORIGEN VEGETAL 10 CM X 20 CM APROX. | UNIDAD | 600 |
| 24 | DISPOSITIVO DE FIJACION PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO | UNIDAD | 300 |
| 25 | DRENAJE DE SUCCION FLEXIBLE DE SILICONA X 24FR C/DISEÑO DE 4 CANALES REDONDO S/CUBO | UNIDAD | 200 |
| 26 | DRENAJE DE SUCCION FLEXIBLE DE SILICONA X 10FR C/DISEÑO DE 4 CANALES REDONDO | UNIDAD | 150 |
| 27 | DRENAJE DE SUCCION FLEXIBLE DE SILICONA X 10MM C/DISEÑO DE 4 CANALES PLANO 3/4 ESTRIADO | UNIDAD | 150 |
| 28 | DRENAJE DE SUCCION FLEXIBLE DE SILICONA X 19FR C/DISEÑO DE 4 CANALES REDONDO S/CUBO | UNIDAD | 200 |
| 29 | DRENAJE DE SUCCION FLEXIBLE DE SILICONA X 7MM C/DISEÑO DE 4 CANALES PLANO MULTIPERFORADO | UNIDAD | 150 |
| 30 | EQUIPO P/IRRIGACION QUIRURGICA DOBLE GUIA PARA ENDOSCOPIA P/EQUIPO KARL STORZ HAMOU-ENDOMAT | UNIDAD | 50 |
| 31 | EQUIPO P/IRRIGACION QUIRURGICA DOBLE GUIA PARA HISTEROSCOPIA P/EQUIPO KARL STORZ HAMOU-ENDOMAT | UNIDAD | 50 |
| 32 | GUANTE DE NITRILO/VINILO 100% LIBRE DE LATEX ESTERIL SIN POLVO N° 7 | PAR | 3000 |
| 33 | GUANTE DE NITRILO/VINILO 100% LIBRE DE LATEX ESTERIL SIN POLVO N° 7 1/2 | PAR | 3000 |
| 34 | GUANTE DE NITRILO/VINILO 100% LIBRE DE LATEX NO ESTERIL SIN POLVO CHICO | UNIDAD | 10000 |
| 35 | GUANTE DE NITRILO/VINILO 100% LIBRE DE LATEX ESTERIL SIN POLVO N° 8 | PAR | 3000 |
| 36 | GUANTE DE NITRILO/VINILO 100% LIBRE DE LATEX NO ESTERIL SIN POLVO GRANDE | UNIDAD | 40000 |
| 37 | GUANTE DE NITRILO/VINILO 100% LIBRE DE LATEX NO ESTERIL SIN POLVO MEDIANO | UNIDAD | 40000 |
| 38 | GUIA DE AMPLAZT DE 0,034" X 150CM APROX. | UNIDAD | 15 |
| 39 | GUIA DE NITINOL T/ZEBRA PUNTA RECTA 0,25 IN X 150 CM APROX. | UNIDAD | 5 |
| 40 | GUIA HIDROFILA INDROADRUNNER DE 180 CM | UNIDAD | 6 |
| 41 | GUIA HIDROFILICA RECTA DE ALTO RENDIMIENTO T/HIDRA JAGWIRE 0,035CM X 180CM APROX. | UNIDAD | 3 |
| 42 | GUIA HIDROFILICA TEFLONADA T/PURA SENSOR | UNIDAD | 5 |
| 43 | INTRODUCTOR PELABLE DE 9,5FR P/BALON DE CONTRAPULSACION ARROW | UNIDAD | 4 |
| 44 | INTRODUCTOR VASCULAR 6FR | UNIDAD | 6 |
| 45 | INTRODUCTOR VASCULAR 7FR | UNIDAD | 6 |
| 46 | INTRODUCTOR VASCULAR 8FR | UNIDAD | 6 |

**NOTA:**

Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido, o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

Por disposiciones presupuestarias del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se informa que los proveedores adjudicatarios de insumos, servicios, o bienes de capital deberán presentar tantas facturas como áreas programáticas se detallen en la orden de entrega, en caso de entregas parciales y facturaciones parciales además deberá tenerse en cuenta las cantidades entregadas por programa de un mismo insumo.

El aval del documento de garantía de oferta y adjudicación, deberá presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad (sin legalizar) en el caso de Persona Física y si fuese Persona Jurídica el Contrato ó Estatuto Social (sin legalizar).

No se aceptarán bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

NOTA IMPORTANTE: En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc.variables , deberá colocar en la oferta económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc del bien que ofrece, descontando de su propuesta la palabra “aproximado”..