**COMPRA DIRECTA N° 09/19**

**SEÑOR PROVEEDOR:** Se pone a su disposición el contenido del proceso ante citado. Se aclara que el presente detalle NO se considera como Pliego, este deberá ser retirado con la boleta de depósito paga en ventanilla de División Compras: Av. Libertador San Martín Nº 750-Oeste- 3er piso- Centro Cívico- San Juan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Reng.** | **Detalle** | **Cantidad** |
| 1 | Laringoscopio Adulto: Laringoscopio con luz de fibra óptica: de acero inoxidable, con lámpara para una luz blanca e intensa. Lámpara integrada en el tubo con contacto metálico, para facilitar la esterilización de la pala. Mango para pilas tipo AA o C recargables. Apto esterilización en autoclave. Hojas de acero inoxidable con superficie tratada de fácil limpieza. Las hojas de laringoscopio de guías de luz de fibra óptica desmontable para esterilización, tamaños: 3, 4 Y 5 tipo hoja curva MACINTOSH (una de cada tamaño) . Hojas de laringoscopio de guías de luz de fibra óptica desmontables para esterilización tamaños: 3 Y 4 tipo hoja recta con punta curva MILLER (una de cada tamaño). que incluya los siguientes accesorios lámparas de repuesto, estuche para hojas y mangos. Cargador de pilas. | 1 |
| 2 | Laringoscopio Neo - pediatrico: Laringoscopio, pediátrico y neonatal construido en policarbonato sanitario de alto impacto. 6 ramas (3 Macintosh curvas Nº 4 -165 mm; Nº 3 – 135 mm; Nº 2 – 120 mm; y 3 Minimiller rectas Nº 2 - 135 mm; Nº 1 - 100 mm; Nº 0 - 75 mm) con fibra óptica plástica, lámpara alojada en el mango con muy cómoda empuñadura gruesa, que incluya lámpara de repuesto, presentación en maletín rígido de alta calidad con calados/alojamientos internos en goma eva sanitaria | 1 |
| 3 | Aspirador de secreciones manual: Aspirador portátil tamaño Adulto, tipo pistola construído en material plástico, accionamiento a gatillo, provisto de cateter semi-rígido Yankauer c/conector de empuje, recipiente de recolección de al menos 300cm³ graduado, debe incluir bolsito de transporte. | 2 |
| 4 | Set Intraóseo: Pistola para aguja. Aguja para tibia adulto. Aguja para tibia pediatría. | 1 |
| 5 | Manta térmica eléctrica: 3 niveles de temperatura. Calentamiento inmediato. Protección contra sobrecalentamientos. Conector desprendible. Potencia mínima de 50 W Medidas aproximadas 150 x 80 cm. | 1 |
| 6 | Torniquete Táctico: Torniquete Táctico, para utilización en la detención y tratamiento eficaz del sangrado, hemorragias y reducción del shock, Estructura sólida confeccionado con materiales de alta resistencia, anillos triangulares que aseguren al mango o cabrestante de aluminio, en su posición, debe poseer tornillo de seguridad para evitar pérdida de presión. | 4 |
| 7 | Bolso de Emergencias tamaño mediano: Bolso de transporte acolchado impermeable, con especiales compartimentos (prefijados según códigos de emergencias) para rápida intervención en asistencia en vías aéreas y paro. dimensiones aproximadas 30 x 80 x 30 cm. | 1 |
| 8 | Bolso de Emergencias tamaño grande: Bolso de transporte acolchado impermeable, con especiales compartimentos (prefijados según códigos de emergencias) para rápida intervención en asistencia en trauma, color rojo intenso, dimensiones aproximadas: 30 x 75 x 40 cm | 1 |
| 9 | Presurizador para suero: Presurizador de sueros, especialmente diseñado para una rápida infusión de fluidos, capacidad mínima de 1.000 cc, compuesto de bolsa de inflado, balón y manómetro cilindrico (visión de 360°) para monitoreo de presión de 0 a 400 mm Hg. | 1 |
| 10 | Set de máscaras de ambu para Neo: Resucitadores Autoinflables, Autoclavable , tamaño neonatal (pacientes menores a 7 kg), con bolsa reservorio (volumen aproximado Balón 250 ml, vol. aproximado del reservorio 600 ml). Material silicona PSF (Esterilizable p/todo método a 134 °C) antiestatico y antideslizante, máscara de borde inflable N° 1 transparente, debe poseer válvula POP-OFF y tubuladura anticolapsable de sección estrella. | 2 |
| 11 | Set de máscaras de ambu para pediatría: Resucitadores Autoinflables, tamaño pediátrico (pacientes de 7 a 30 kg), con bolsa reservorio (volumen aproximado Balón 500 ml, vol. reservorio aproximado 2500 ml). Material silicona PSF (Esterilizable p/todo método a 134 °C) antiestatico y antideslizante, máscara de borde inflable N° 3 transparente, debe poseer válvula POP-OFF y tubuladura anticolapsable de sección estrella. | 2 |
| 12 | Set de máscaras de ambu para adultos: Resucitadores Autoinflables, Autoclavable , tamaño adulto (pacientes mayores a 30 kg), con bolsa reservorio (volumen aproximado Balón 1700 ml, vol. aproximado del reservorio 2500 ml). Material silicona PSF (Esterilizable p/todo método a 134 °C) antiestático y antideslizante, máscara de borde inflable N° 5 transparente, debe poseer válvula POP-OFF y tubuladura anticolapsable de sección estrella. | 2 |
| 13 | MepreOxímetro de pulso portátil: Oxímetro de pulso tipo digit de uso Adulto, donde se debe visualizar la curva pletismográfica en tiempo real, la frecuencia cardíaca y la SpO2 en un display. Debe poseer indicador de batería baja, autoapagado y alarma de SpO2 (máxima, mínima, con indicación visual y auditiva). Frecuencia de pulso: rango de 30 a 250 ppm. | 4 |

Este archivo no debe ser incluido en los sobres.

División Compras – Ministerio de Salud Pública