**COMPRA DIRECTA N° 24/19**

**SEÑOR PROVEEDOR:** Se pone a su disposición el contenido del proceso ante citado. Se aclara que el presente detalle NO se considera como Pliego, este deberá ser retirado con la boleta de depósito paga en ventanilla de División Compras: Av. Libertador San Martín Nº 750-Oeste- 3er piso- Centro Cívico- San Juan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RENG. | DETALLE | CANTIDAD |
| 1 | Rollos x 8000 etiquetas de 40 x 30 mm poliet blancas adhesivadas en formato 2 por fila ajustandose a disposición 145 ANMAT para la identificación obligatoria de la sangre en el plan Nacional de Bancos de Sangre diámetro cono para encastre 76-41-25 mm | 26 |
| 2 | Rollos x 1000 etiquetas 100 x 100 mm poliet blancas adhesivadas ajustandose a disposición 145 ANMAT para la identificación obligatoria de la sangre en el plan Nacional de Bancos de Sangre diámetro cono para encastre 76-41-25 mm | 60 |
| 3 | Ribons resina negro para impresión sistema de seguridad codificado del Plan Nacional de Red de Bancos de Sangre diámetro cono para encastre 25 mm, medida 102x450 OUT | 30 |
| 4 | Rollo x 8000 etiquetas de 40 x 30 mm poliet ROJAS FLUO, con leyenda NO APTA, adhesivadas ajustándose a disposición 145 ANMAT para la identificación obligatoria de la sangre en el plan Nacional de Bancos de Sangre diámetro cono para encastre 76-41-25 mm.  | 9 |
| 5 | Rollo x 8000 etiquetas de 40 x 30 mm poliet AMARILLA FLUO, con leyenda BLOQUEADA, adhesivadas ajustándose a disposición 145 ANMAT para la identificación obligatoria de la sangre en el plan Nacional de Bancos de Sangre diámetro cono para encastre 76-41-25 mm. | 9 |
| 6 | Rollo x 8000 etiquetas de 40 x 30 mm poliet VERDE FLUO o AZUL, con leyenda APTA, adhesivadas ajustándose a disposición 145 ANMAT para la identificación obligatoria de la sangre en el plan Nacional de Bancos de Sangre diámetro cono para encastre 76-41-25 mm. | 9 |
| 7 | Rollos x 1000 etiquetas TD de 56 x 29 mm una por fila poliet blancas adhesivadas ajustandose a disposición 145 ANMAT para la identificación obligatoria de la sangre en el plan Nacional de Bancos de Sangre | 10 |
| “Los rollos deben venir enrollados de forma tal que puedan ser utilizados según las especificaciones de la impresora ZEBRA 2746e.” |

Este archivo no debe ser incluido en los sobres.

División Compras – Ministerio de Salud Pública