|  | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

CONTRATACION DIRECTA - Ley N° 783-P Prorrogada por Ley N° 1865-P  DECRETO Nº 1666 -SESP/ 06;  Pliego de Condiciones Generales - Resol. 0790- H.P.D.G.R.09. –Modalidad Pluriproponente- AUTORIZADA POR RESOLUCION Nº 0426-H.P.D.G.R.19, DEL 20 DE MARZO  DEL 2.019.

EXPEDIENTE Nº 802-3073/  2.018.-

APERTURA: 26/04/2019 HORA: 10:30.-

VALOR PLIEGO: $ 1.000.-

REF.: INGENIERIA CLINICA SOLICITA LA REPARACION DE EQUIPO VIDEOCOLONOSCOPIO PERTENECIENTE A LA SECCION DE ENDOSCOPIA DEL SERVICIO CLINICA MEDICA DE ESTE NOSOCOMIO.

LUGAR DE RECEPCION DE SOBRES: EDIFICIO VERDE, SEGUNDO PISO SECTOR SUROESTE DE ESTE H.P.D.D.G.R.

SOLICITUD DE PEDIDO

| RG | DETALLE | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | REPARACION DE VIDEOCOLONOSCOPIO MODELO CF-H180AL NRO SERIE 2003485 REPARACION : ‘1 REEMPLAZO DE UNIDAD DE INSERCION COMPLETA SIN CAMARA REEMPLAZO DE PUNTA DISTAL REEMPLAZO DE CANAL DE BIOPSIA REEMPLAZO DE CANAL DE AIRE/AGUA REEMPLAZO DE CANAL AUXILIAR REEMPLAZO DE GUIA DE LUZ REEMPLAZO DE EXTREMO DE ANGULACION REEMPLAZO DE TUBO DE INSERCION REEMPLAZO DE IRRIGADOR DISTAL REEMPLAZO DE PIN DEL CAPUCHON DISTAL REEMPLAZO DE CAPUCHON DISTAL REEMPLAZO DEL ANCLAJE DE ANGULACION REEMPLAZO DEL STOPER DE ANCLAJE DE ANGULACION REEMPLAZO DE 0-RING DE CUERPO PRINCIPAL REEMPLAZO DE RETEN EXTERIORI DEL SISTEMA INOFLEX REEMPLAZO DE0-RING DE CONECTOR ELECTRICO REEMPLAZO DE CADENA DE ANGULACION REEMPLAZO DE 0-RING INTERNO DE BASE DE MEDIO DE PERILLAS REEMPLAZO DE 0-RING SUPERIOR DE MEDIO DE PERILLAS REEMPLAZO DEL ESPACIADOR DE PERILLA UD/RL REEMPLAZO DE PERRILLA R/L REEMPLAZO DE0-RING DE MONTAJE DE FRENO REEMPLAZO DE MONTAJE DE FRENO REEMPLAZO DE0-RING DE TAPA DE FRENO REEMPLAZO DE TAPA DE FRENO R/L REEMPLAZO DE FRENO R/L REEMPLAZO DEL BOTON N 1 REEMPLAZO DE 0-RING DE BASE DE BOTONERA REEMPLAZO DE BOTONERA (2,3A) REEMPLAZO DE CABLE BOTONERA-CONECTOR CON FLEX’S REEMPLAZO DE FLEX DE CONECTOR REEMPLAZO DEL FLEX ID REEMPLAZO DEL FLEX CCD AJUSTES DE ANGULACION 1 RECOMENDACIÓN PARA EL PROXIMO SERVICIO : 1 AJUSTES DE ANGULACION | 1 |

NOTA:

Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

Por disposiciones presupuestarias del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se informa que los proveedores adjudicatarios de insumos, servicios, o bienes de capital deberán presentar tantas facturas como áreas programáticas se detallen en la orden de entrega, en caso de entregas parciales y facturaciones parciales además deberá tenerse en cuenta las  cantidades entregadas por programa de un mismo insumo.

El aval del documento de garantía de oferta y  adjudicación, deberá presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad (sin legalizar) en el caso de Persona Física y si fuese Persona Jurídica el Contrato ó Estatuto Social (sin legalizar).

No se aceptarán bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

NOTA IMPORTANTE: En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables, deberá colocar en la oferta económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc. del bien que ofrece, descontando de su propuesta la palabra “aproximado”.