|  | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS R CP 02 Solicitud de pedido |
| --- | --- | --- |

LICITACION PUBLICA N° 13/19 – ART.68° DE LA LEY DE CONTABILIDAD DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN,  AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN N° 0652-H.P.D.G.R.-19, DE FECHA 06 DE MAYO DE 2019.-

EXPEDIENTE Nº 802-0424/ 2.019.-

APERTURA: 31/05/19    HORA: 09:00

VALOR PLIEGO: $ 4.500

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: EDIFICIO VERDE – SEGUNDO PISO ESQUINA SECTOR SUROESTE DE ESTE H.P.D.G.R.

REF.: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS NECESARIOS PARA ATENDER LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE ESTE HOSPITAL.

| RG | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | Adaptador din para 1 módulo | 100 |
| 2 | Aplique con portalámpara | 50 |
| 3 | Bastidor para 3 módulos | 300 |
| 4 | Cable 1x1,5 mm2 caja x 100 mts. Color Celeste | 5 |
| 5 | Cable 1x1,5 mm2 caja x 100 mts. Color Marrón | 5 |
| 6 | Cable 1x1,5 mm2 caja x 100 mts. Color Verde/Amarillo | 5 |
| 7 | Cable 1x2,5 mm2 caja x 100 mts. Color Celeste | 6 |
| 8 | Cable 1x2,5mm2 caja x 100 mts. Color Marrón | 2 |
| 9 | Cable 1x2,5mm2 caja x 100 mts. Color Negro | 2 |
| 10 | Cable 1x2,5mm2 caja x 100 mts. Color Rojo | 2 |
| 11 | Cable 1x2,5mm2 caja x 100 mts. Color verde/Amarillo | 6 |
| 12 | Cable 1x4 mm2 caja x 100 mts. Color Celeste | 9 |
| 13 | Cable 1x4 mm2 caja x 100 mts. Color Marrón | 3 |
| 14 | Cable 1x4 mm2 caja x 100 mts. Color Negro | 3 |
| 15 | Cable 1x4 mm2 caja x 100 mts. Color Rojo | 3 |
| 16 | Cable 1x4 mm2 caja x 100 mts. Color Verde/Amarillo | 9 |
| 17 | Cable siliconado 1 x 1,5 mm MTS | 1000 |
| 18 | Cable Tipo Taller Normalizado 5x2.5mm MTS | 500 |
| 19 | Cable TPR 3x1,5mm2 MTS | 500 |
| 20 | Cable TPR 3x2,5mm2 MTS | 1000 |
| 21 | Cable TPR 3x4mm2 MTS | 500 |
| 22 | Cable TPR 3x6mm2 MTS | 500 |
| 23 | Cable TPR 4x4mm2 MTS | 500 |
| 24 | Caja eléctrica de embutir rectangular PVC | 50 |
| 25 | Caja eléctrica de rectangular metálica | 50 |
| 26 | Caja eléctrica de superficie rectangular PVC | 300 |
| 27 | Caja eléctrica octogonal de PVC | 50 |
| 28 | Caja eléctrica octogonal metálica | 50 |
| 29 | Caja mignon de embutir de pvc | 50 |
| 30 | Caja Periscopio Metálica para 2 bastidores | 50 |
| 31 | Caja Periscopio Metálica para 3 bastidores | 50 |
| 32 | Caja plástica PVC para térmicas DIN 4 módulos | 100 |
| 33 | Caño para electricidad pesado ¾’’ | 60 |
| 34 | Caño plástico pvc 20 mm | 100 |
| 35 | Cinta aisladora Sistema 3M | 300 |
| 36 | Conector para caño PVC Ø20mm | 200 |
| 37 | Contactor 25A bobina 220V | 10 |
| 38 | Contactor 32A bobina 220V | 10 |
| 39 | Curva Acero 3/4" | 100 |
| 40 | Curva p/caño Rígido PVC 20mm | 200 |
| 41 | Ficha hembra de 10 amp | 150 |
| 42 | Ficha macho 10 amp | 300 |
| 43 | Fotocontrol 10 A tipo Italavia | 30 |
| 44 | Zócalo para fotocontrol | 30 |
| 45 | Gabinete metálico 12 módulos DIN | 5 |
| 46 | Gabinete metálico 16 módulos DIN | 5 |
| 47 | Grampa PVC para caño de 20mm | 800 |
| 48 | Grampa sisa para caño de 3/4''. Tipo daisa | 800 |
| 49 | Grampa sisa para caño de 7/8''. Tipo daisa | 12 |
| 50 | Interruptor Diferencial Bipolar 25A - 30mA | 30 |
| 51 | Interruptor Diferencial Bipolar 40A - 30mA | 30 |
| 52 | Interruptor Diferencial Tetrapolar 25 A - 30mA | 40 |
| 53 | Interruptor Diferencial Tetrapolar 40 A - 30mA | 40 |
| 54 | Interruptor termomagnético bipolar 10 amp | 30 |
| 55 | Interruptor termomagnético bipolar 16 amp | 40 |
| 56 | Interruptor termomagnético bipolar 20 amp | 30 |
| 57 | Interruptor termomagnético bipolar 25 amp | 40 |
| 58 | Interruptor termomagnético tetrapolar 125 amp. Compacta | 10 |
| 59 | Interruptor Termomagnético tetrapolar 16 A | 12 |
| 60 | Interruptor termomagnético tetrapolar 25 amp | 12 |
| 61 | Interruptor termomagnético tetrapolar 32 amp | 12 |
| 62 | Interruptor termomagnético tetrapolar 80 amp. Compacta | 10 |
| 63 | Jabalina ¾ x 1.5 m | 5 |
| 64 | Módulo interruptor unipolar base blanco | 300 |
| 65 | Modulo tapón base blanco | 600 |
| 66 | Módulo toma doble | 400 |
| 67 | Módulo tomacorriente 10 A tipo Plasnavi Base Blanco | 400 |
| 68 | Morseto para pre ensamblado | 20 |
| 69 | Pilas AA | 50 |
| 70 | Pilas AAA | 200 |
| 71 | Porta arrancador | 100 |
| 72 | Porta lámpara rosca edison cerámico | 50 |
| 73 | Porta lámpara rosca goliat | 20 |
| 74 | Precintos 100mm x 100 unidades | 10 |
| 75 | Prensacable Poliamida 3/4'' | 100 |
| 76 | Tapa Bastidor | 700 |
| 77 | Bastidor tres módulos | 700 |
| 78 | Tomacorriente múltiple 4 tomas con protección térmica sin cable | 15 |
| 79 | Union P/Caño PVC 20mm | 500 |
| 80 | Zócalo para tubo fluorescente sin porta arrancador | 500 |
| 81 | INTERRRUPTOR 50KA 3X800A | 1 |

NOTA:

1-Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

2-El aval del documento de g	arantía de oferta, deberá presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad (sin legalizar) en el caso de Persona Física y si fuese Persona Jurídica el Contrato ó Estatuto Social (sin legalizar).

3- No se aceptaran bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

4- En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables. Deberá colocar en la oferta económica EXACTAMENTE las medidas, pesos, tamaños, etc. del bien que OFRECE. Descartando de su propuesta la palabra aproximado.