|  | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

CONTRATACION DIRECTA – MODALIDAD PLURIPROPONENTE - , LEY DE EMERGENCIA SANITARIA N° 783-P PRORROGADA POR LEY N° 1865-P  DECRETO Nº 1666 / 2.006; PLIEGO DE CONDICIONES RESOLUCIÓN N° 0790- H.P.D.G.R.09. AUTORIZADA POR RESOLUCION Nº 1402-H.P.D.G.R.19, DEL 18 DE SEPTIEMBRE  DEL 2.019.

EXPEDIENTE Nº 802-2083 /  2.019.-

VALOR DE PLIEGO: $ 7.000

REF.: SERVICIO DE FARMACIA Y DROGUERIA SOLICITA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICOS PARA LOS SERVICIOS DE ESTERILIZACION, NEFROLOGIA Y DIALISIS, INFECTOLOGIA Y PEDIATRIA DE ESTE NOSOCOMIO

APERTURA: 15/10/2019   HORA: 09:30

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: EDIFICIO VERDE SEGUNDO PISO SECTOR SUROESTE DE ESTE NOSOCOMIO.

SOLICITUD DE PEDIDO

| RN | DESCRIPCION | PRES. | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ACIDO PERACETICO ENVASE X 1 X 5LT APROX | UNIDAD | 100 |
| 2 | CLOROXIDANTE SOLUCION ANTISEPTICA T/AMUCHINA ENVASE X 1 X 5LT APROX. | UNIDAD | 4 |
| 3 | DESINFECTANTE P/SUPERFICIES DE DE ALTO NIVEL MONOPERSULFATO DE POTASIO (MPP) ENVASE X 1 | UNIDAD | 10 |
| 4 | DETERGENTE TRIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL ENVASE X 1 X 5LT APROX. | UNIDAD | 60 |
| 5 | ESPUMA DE LIMPIEZA DE AMONIO CUATERNARIO X 750 MLT | UNIDAD | 200 |
| 6 | GASA HIDROFILA RECTILINEA PESO 1000/1100GR X 36 MT X 80CM APROX. DE ANCHO | PIEZA | 1000 |
| 7 | GASA HIDROFILA TUBULAR PESO 2KG X 40 MT X 80 CM DE ANCHO APROX. | PIEZA | 1000 |
| 8 | GASA RECTILINEA ESTERIL 13CM X 8CM APROX. CON DOBLADO DE SEGURIDAD EN 12 CAPAS, DOBLE POUCH CON TESTIGO QUIMICO PARA VAPOR | PAQUETE X 10 UNIDADES | 16000 |
| 9 | GASA TUBULAR ESTERIL 7CM X 7CM APROX. CON DOBLADO DE SEGURIDAD EN SIMPLE POUCH CON TESTIGO QUIMICO PARA VAPOR | PAQUETE X 3 UNIDADES | 350000 |
| 10 | INDICADOR BIOLOGICO P/OXIDO DE ETILENO | UNIDAD | 400 |
| 11 | INDICADOR BIOLOGICO P/VAPOR | UNIDAD | 100 |
| 12 | INTEGRADOR P/OXIDO DE ETILENO | UNIDAD | 500 |
| 13 | PAÑAL DESCARTABLE ADULTO EXTRA GRANDE C/GEL | UNIDAD | 5000 |
| 14 | PAÑAL DESCARTABLE ADULTO GRANDE C/GEL | UNIDAD | 35000 |
| 15 | PAÑAL DESCARTABLE PEDIATRICO CHICO C/GEL | UNIDAD | 30000 |
| 16 | PAÑAL DESCARTABLE PEDIATRICO EXTRA GRANDE C/GEL | UNIDAD | 4000 |
| 17 | PAÑAL DESCARTABLE PEDIATRICO GRANDE C/GEL | UNIDAD | 3000 |
| 18 | PAÑAL DESCARTABLE PEDIATRICO MEDIANO C/GEL | UNIDAD | 2000 |
| 19 | PAÑO ANTISEPTICO P/HIGIENE CORPORAL C/CLORHEXIDINA AL 2% TAMAÑO20 X 20 CM | UNIDAD | 10000 |
| 20 | PAPEL GRADO MEDICO 60GR X 60CM 344MTS X 10KG APROX | ROLLO | 150 |
| 21 | SOLUCION DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL ORTOFTALALDEHIDO 0,55 % ENVASE DE 3LT A 5LT APROX | UNIDAD | 30 |
| 22 | TIRA REACTIVA P/ INDICAR LA CONCENTRACION DE LA SOLUCION DE ORTOFTALALDEHIDO ENVASE | UNIDAD | 6 |

NOTA:

Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

Por disposiciones presupuestarias del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se informa que los proveedores adjudicatarios de insumos, servicios, o bienes de capital deberán presentar tantas facturas como áreas programáticas se detallen en la orden de entrega, en caso de entregas parciales y facturaciones parciales además deberá tenerse en cuenta las  cantidades entregadas por programa de un mismo insumo.

No se aceptarán bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

NOTA IMPORTANTE: En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables, deberá colocar en la oferta económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc del bien que ofrece, descontando de su propuesta la palabra “aproximado”.