|  | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

CONTRATACION DIRECTA   -	  LEY DE EMERGENCIA SANITARIA N°  783- P PRORROGADA POR LEY  N° 1865-P  DECRETO Nº 1666 / 2.006; PLIEGO DE CONDICIONES RESOL.N° 0790- H.P.D.G.R.09. MODALIDAD PLURIPROPONENTE, AUTORIZADA POR RESOLUCION Nº 1675-H.P.D.G.R.19, DEL 08  DE NOVIEMBRE  DE 2019.

EXPEDIENTE Nº 802-2243/2019

VALOR DE PLIEGO: $ 5.500

REF.: EL SERVICIO DE FARMARCIA Y DROGUERIA  SOLICITA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICOS CON DESTINO A CUBRIR NECESIDADES EN LOS SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO, CIRUGIA TRAUMATOLOGICA, HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA DE ESTE NOSOCOMIO.

APERTURA: 28/11/2019   HORA: 9:00

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: EDIFICIO VERDE SEGUNDO PISO SECTOR SUROESTE DE ESTE NOSOCOMIO.

SOLICITUD DE PEDIDO

| RN | DESCRIPCION | PRESENTACION | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BANDEJA DE CURACION C/ENCASTRE P/TRANSPORTE DE DESCARTADOR | UNIDAD | 50 |
| 2 | BOLSAS SIMPLES PARA EXTRACCION DE SANGRE T/S-91 | UNIDAD | 200 |
| 3 | BOTON GASTRICO 14FR X 1,2CM APROX PERFIL BAJO | UNIDAD | 1 |
| 4 | BOTON GASTRICO 18FR X 3CM APROX PERFIL BAJO | UNIDAD | 2 |
| 5 | CATETER DILATADOR C/BALON DIAMETRO 10MM X 40MM DE LONG, P/GUIA DE 0,035", VIA BILIAR, PERCUTANEO X 40CM DE LONGITUD APROX T/ATB ADVANCE | UNIDAD | 2 |
| 6 | CATETER DE OXIMETRIA VENOSO CENTRAL 8,5FR | UNIDAD | 15 |
| 7 | CATETER IMPLANTABLE CON PORTAL DE TITANIO C/ INTRODUCTOR 9FR ADULTO | UNIDAD | 10 |
| 8 | CERA PARA HUESO EN SOBRE DE 2,5G | UNIDAD | 200 |
| 9 | ELECTRODO DE MEDICION BIPOLAR P/ELECTROMIOGRAFIA | UNIDAD | 300 |
| 10 | ELECTRODO/ SENSOR DE ENTROPIA | UNIDAD | 50 |
| 11 | EQUIPO P/IRRIGACION QUIRURGICA DOBLE GUIA PARA ENDOSCOPIA P/EQUIPO KARL STORZ HAMOU-ENDOMAT | UNIDAD | 50 |
| 12 | EQUIPO P/IRRIGACION QUIRURGICA DOBLE GUIA PARA HISTEROSCOPIA P/EQUIPO KARL STORZ HAMOU-ENDOMAT | UNIDAD | 50 |
| 13 | FILTRO DESLEUCOTIZADOR P/GLOBULOS ROJOS 3 LOG | UNIDAD | 150 |
| 14 | FILTRO DESLEUCOTIZADOR PARA PLAQUETAS | UNIDAD | 240 |
| 15 | FILTRO P/ TRAQUEOTOMIA ADULTO | UNIDAD | 200 |
| 16 | FILTRO P/ TRAQUEOTOMIA PEDIATRICO | UNIDAD | 300 |
| 17 | GUIA DE NITINOL T/ZEBRA PUNTA RECTA 0,25 IN X 150 CM APROX. | UNIDAD | 5 |
| 18 | GUIA HIDROFILA INDROADRUNNER DE 180 CM | UNIDAD | 6 |
| 19 | INTRODUCTOR P/ CATETER 8,5 FR X 10CM APROX | UNIDAD | 200 |
| 20 | PUNTA DE SHAVER STRYKER 3.5 MM T/AGRESSIVE PLUS | UNIDAD | 10 |
| 21 | PUNTA DE SHAVER STRYKER 5.0 MM T/BARREL BURS (12 FLUTE) | UNIDAD | 5 |
| 22 | PUNTA DE SHAVER STRYKER 5.0 MM T/TOMCAT | UNIDAD | 50 |
| 23 | PUNTA DE SHAVER STRYKER 5.5 MM T/AGRESSIVE PLUS | UNIDAD | 30 |
| 24 | PUNTA SHAVER STRYKER 3.5 MM T/RESECTOR | UNIDAD | 10 |
| 25 | PUNTA SHAVER STRYKER 4.0 MM T/BARREL BURS (12 FLUTE) | UNIDAD | 5 |
| 26 | PUNTA SHAVER STRYKER 5.0 MM T/AGRESSIVE PLUS | UNIDAD | 30 |
| 27 | PUNTA SHAVER STRYKER 5.5 MM T/RESECTOR | UNIDAD | 30 |
| 28 | PUNTA SHAVER STRYKER 5.5 MM T/TOMCAT | UNIDAD | 50 |
| 29 | SENSOR DE INDICE BIESPECTRAL ADULTO (BIS) | UNIDAD | 50 |
| 30 | SIERRA DE GIGLI | UNIDAD | 100 |

NOTA:

Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

Por disposiciones presupuestarias del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se informa que los proveedores adjudicatarios de insumos, servicios, o bienes de capital deberán presentar tantas facturas como áreas programáticas se detallen en la orden de entrega, en caso de entregas parciales y facturaciones parciales además deberá tenerse en cuenta las  cantidades entregadas por programa de un mismo insumo.

El aval del documento de garantía de oferta y  adjudicación, deberá presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad (sin legalizar) en el caso de Persona Física y si fuese Persona Jurídica el Contrato ó Estatuto Social (sin legalizar).

No se aceptarán bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

NOTA IMPORTANTE: En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables, deberá colocar en la oferta económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc del bien que ofrece, descontando de su propuesta la palabra “aproximado”.