**COMPRA DIRECTA N° 81/19**

**SEÑOR PROVEEDOR:** Se pone a su disposición el contenido del proceso ante citado. Se aclara que el presente detalle NO se considera como Pliego, este deberá ser retirado con la boleta de depósito paga en ventanilla de División Compras: Av. Libertador San Martín Nº 750-Oeste- 3er piso- Centro Cívico- San Juan.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Renglon** | **Detalle** | **Cantidad** |
| 1 | Aguja de veres | 1 |
| 2 | Óptica de 30° de 10mm de 30 cm de longitud |  |
| 3 | Tocar con válvula multifuncional y camisa de 10mm de longitud. Con mandril punta aguda | 1 |
| 4 | Torcar con válvula multifuncional de 10 mm longitud. Con rosca para fijación | 1 |
| 5 | Clipadora de 10 mm de diámetro por 36 cm de longitud | 1 |
| 6 | Cánula reductora reutilizable de 11 mm a 5 mm de diámetro | 1 |
| 7 | Pinza Claw Forceps 2 x 3 dientes simples. De 10mm de diámetro y 36 de longitud. Desarmable en tres partes | 1 |
| 8 | Pinza Meriland de 5 mm de diámetro por 36 de longitud | 1 |
| 9 | Pinza de Agarre Manhes rotativa con conector para coagulación monopolar, punta de tigre 2x 4 dientes de acción siempre de 10 mm de diámetro por 36 cm de longitud desarmable en partes | 1 |
| 10 | Pinza de agarre fenestrada, corta, giratoria y desmontable, aislada con conexión para coagulación unipolar de 5 mm de diámetro x 36 de longitud. Desarmable en partes | 1 |
| 11 | Electrodos para disección en forma de hook de 5 mm de diámetro por 36 cm de longitud. De 90° antireflex asilado. |  |
| 12 | Cable de alta frecuencia. Conector de 4 mm y 4 metros de longitud | 1 |
| 13 | Pinza de fijación para colangriografia redick olsen con canal para catéter | 1 |
| 14 | Porta aguja de laparoscopia recto de 36 cm de longitud | 1 |
| 15 | Tijera Metzembaun curva de 5 mm de diámetro por 36 cm de longitud. Con conexión a coagulación, doble acción y desmontable en partes | 1 |
| 16 | tubo de aspiración e irrigación con llave de 2 vías para manejo de una sola mano. Antireflex de5 mm de diámetro por 36 de longitud | 1 |
| 17 | Fibra óptica | 1 |
| 18 | Porta aguja de laparoscopia curvo de 36 cm de longitud | 1 |
| 19 | Pinza para biopsia de 2 dientes | 1 |
| 20 | Pinza de agarre de 2 mandibulas tipo cocodrilo | 1 |
| 21 | Tocar de 10 mm de diámetro punta retráctil | 1 |
| 22 | Canasta reductora de 10 a 5 mm | 2 |
| 23 | Manipulador uterino | 1 |
| 24 | Set de leep | 1 |
| 25 | Trocares con válvula multifuncional y camisa de 5 mm de diámetro y de 10,5 cm de longitud. Con madril punta aguda | 2 |
| 26 | Recipiente de plástico con tapa y soporte para almacenar la fibra óptica | 1 |
| 27 | Recipiente de plástico con tapa y soporte para almacenar el instrumental | 1 |

Este archivo no debe ser incluido en los sobres.

División Compras – Ministerio de Salud Pública