|  | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS R CP 02 Solicitud de pedido |
| --- | --- | --- |

LICITACION PUBLICA N° 20/2020 – LEY N° 55-I, ART.68° DE LA LEY DE CONTABILIDAD DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN,  AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN N° 0227-H.P.D.G.R.-2020, DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2020.-

EXPEDIENTE Nº 802-0133/ 2.020.-

APERTURA: 04/03/2020    HORA: 10:00

VALOR PLIEGO: $ 7.000

REF.: EL SERVICIO DE FARMACIA Y DROGUERÍA SOLICITA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MÉDICOS A FIN DE CUBRIR NECESIDADES DE LOS SERVICIOS: CENTRO QUIRÚRGICO – CIRUGÍA CARDIOVASCULAR DE ESTE HOSPITAL

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: EDIFICIO VERDE – SEGUNDO PISO ESQUINA SECTOR SUROESTE DE ESTE H.P.D.G.R.

SOLICITUD DE PEDIDO

| RN | DESCRIPCION | PRESENTACION | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUTURA DE POLIPROPILENO 1 CON AGUJA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA X 36.4MM X 75CM APROX | UNIDAD | 504 |
| 2 | SUTURA DE POLIPROPILENO 2-0 CON 2 AGUJAS 1/2 CIRCULAR CILINDRICA X 26CM X 90CM APROX | UNIDAD | 600 |
| 3 | SUTURA DE POLIPROPILENO 3-0 CON 2 AGUJAS 1/2 CIRCULAR CILINDRICA X 26MM X 90CM APROX | UNIDAD | 240 |
| 4 | SUTURA DE POLIPROPILENO 3-0 CON AGUJA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA X 36.4MM X 90CM APROX | UNIDAD | 240 |
| 5 | SUTURA DE POLIPROPILENO 4-0 CON 2 AGUJAS 1/2 CIRCULAR CILINDRICA X 22MM X 75CM APROX | UNIDAD | 120 |
| 6 | SUTURA DE POLIPROPILENO 5-0 CON 2 AGUJAS 1/2 CIRCULAR CILINDRICA X 17MM X 75CM APROX | UNIDAD | 192 |
| 7 | SUTURA DE POLIPROPILENO 5-0 CON 2 AGUJAS 3/8 CIRCULAR CILINDRICA X 13MM X 90CM APROX | UNIDAD | 144 |
| 8 | SUTURA DE POLIPROPILENO 6-0 CON 2 AGUJAS 3/8 CIRCULAR CILINDRICA X 13MM X 75CM APROX | UNIDAD | 240 |
| 9 | SUTURA DE POLIPROPILENO 6-0 CON 2 AGUJAS 3/8 CIRCULAR CILINDRICA X 9.3MM X 60CM APROX | UNIDAD | 312 |
| 10 | SUTURA DE POLIPROPILENO 7-0 CON 2 AGUJAS 3/8 CIRCULAR CILINDRICA X 9.3MM X 60CM APROX | UNIDAD | 192 |
| 11 | SUTURA DE POLIPROPILENO 7-0 CON 2 AGUJAS 3/8 CIRCULAR CILINDRICA X 9.3MM X 75CM APROX | UNIDAD | 72 |
| 12 | SUTURA DE POLIPROPILENO 7-0 CON 2 AGUJAS 3/8 CIRCULAR CILINDRICA X 13MM X 60CM APROX | UNIDAD | 168 |
| 13 | SUTURA DE POLIPROPILENO 8-0 CON 2 AGUJAS 3/8 CIRCULAR CILINDRICAS X 6.5MM X 60CM APROX | UNIDAD | 72 |
| 14 | SUTURA DE POLIGLACTINA 0 CON AGUJA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA X 26MM X 70CM APROX | UNIDAD | 360 |
| 15 | SUTURA DE POLIGLACTINA 0 CON AGUJA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA X 36.4MM X 70CM APROX | UNIDAD | 1080 |
| 16 | SUTURA DE POLIGLACTINA 1 CON AGUJA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA X 36.4MM X 70CM APROX | UNIDAD | 2016 |
| 17 | SUTURA DE POLIGLACTINA 2-0 CON AGUJA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA X 26MM X 70CM APROX | UNIDAD | 1800 |
| 18 | SUTURA DE POLIGLACTINA 3-0 CON AGUJA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA X 26MM X 70CM APROX | UNIDAD | 540 |
| 19 | SUTURA DE POLIGLACTINA 4-0 CON AGUJA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA X 26MM X 70CM APROX | UNIDAD | 540 |
| 20 | SUTURA DE POLIGLACTINA 6-0 CON AGUJA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA X 17MM X 70CM APROX | UNIDAD | 540 |
| 21 | SUTURA DE POLIGLACTINA RAPIDA ABSORCION 2-0 CON AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULAR X 26MM X 70CM APROX | UNIDAD | 540 |
| 22 | SUTURA DE POLIGLACTINA RAPIDA ABSORCION 3-0 CON AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULAR X 26MM X 70CM APROX | UNIDAD | 576 |
| 23 | SUTURA DE POLIGLACTINA RAPIDA ABSORCION 4-0 CON AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULAR X 19MM X 70CM APROX | UNIDAD | 108 |
| 24 | SUTURA DE POLIGLACTINA RAPIDA ABSORCION 5-0 CON AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULAR X 11MM X 45CM APROX | UNIDAD | 96 |
| 25 | SUTURA DE NYLON 2-0 CON AGUJA REVERSO CORTANTE RECTA X 60MM X 75CM APROX | UNIDAD | 1200 |
| 26 | SUTURA DE NYLON 2-0 CON AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULAR X 26MM X 45CM APROX | UNIDAD | 5232 |
| 27 | SUTURA DE NYLON 3-0 CON AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULAR X 24MM X 45CM APROX | UNIDAD | 2000 |
| 28 | SUTURA DE NYLON 3-0 CON AGUJA REVERSO CORTANTE RECTA X 60MM X 75CM APROX | UNIDAD | 1008 |
| 29 | SUTURA DE NYLON 4-0 CON AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULAR X 19MM X 45CM APROX | UNIDAD | 1008 |
| 30 | SUTURA DE NYLON 5-0 CON AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULAR X 19MM X 45CM APROX | UNIDAD | 240 |
| 31 | SUTURA DE POLIESTER 2/0 CON 2 AGUJAS 1/2 CIRCULAR CILINDRICA X 17MM X 75CM MULTPLES HEBRAS CON PARCHES DE TEFLON FIRMES 3MM X 3MM X 1.5MM APROX | UNIDAD | 12 |
| 32 | SUTURA DE POLIESTER 2/0 CON 2 AGUJAS 1/2 CIRCULAR CILINDRICA X 26MM X 90CM PARCHES DE TEFLON FIRMES 7MM X 3MM X 1.5MM APROX | UNIDAD | 24 |
| 33 | SUTURA DE POLIESTER 2/0 CON 2 AGUJAS 1/2 CIRCULAR CILINDRICA X 22MM X 75CM MULTIPLES HEBRAS CON PARCHES DE TEFLON FIRMES 6MM X 3MM X 1.5MM APROX | UNIDAD | 12 |
| 34 | SUTURA DE POLIESTER 2 CON 2 AGUJAS REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULAR X 75MM X 75CM APROX | UNIDAD | 288 |
| 35 | SUTURA DE POLIESTER Y ALGODON SIN AGUJA 3-0 10 X 75CM APROX | UNIDAD | 100 |
| 36 | SUTURA DE POLIESTER Y ALGODÓN SIN AGUJA 4-0 15 X 45CM APROX | UNIDAD | 100 |
| 37 | SUTURA DE SEDA 1 CON AGUJA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA X 37MM X 75CM APROX | UNIDAD | 576 |
| 38 | SUTURA DE SEDA 3-0 CON AGUJA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA X 26MM X 75CM APROX | UNIDAD | 96 |
| 39 | SUTURA DE SEDA 4-0 CON AGUJA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA X 22 MM X 75CM APROX | UNIDAD | 240 |
| 40 | CATGUT CROMADO 0 SIN AGUJA X 150CM APROX | UNIDAD | 72 |
| 41 | CATGUT CROMADO 1 SIN AGUJA X 150 CM APROX | UNIDAD | 144 |
| 42 | CATGUT CROMADO 2 SIN AGUJA X 150 CM APROX | UNIDAD | 900 |
| 43 | CATGUT CROMADO 2 CON AGUJA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA X 48MM X 90CM APROX | UNIDAD | 2040 |
| 44 | SUTURA DE POLIDIOXANONA 0 CON AGUJA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA X 36.4MM X 70CM APROX | UNIDAD | 360 |
| 45 | SUTURA DE POLIDIOXANONA 2-0 CON AGUJA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA X 26MM X 70CM APROX | UNIDAD | 360 |
| 46 | SUTURA DE POLIDIOXANONA 3-0 CON AGUJA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA 26MM X 70CM APROX | UNIDAD | 360 |
| 47 | SUTURA DE POLIDIOXANONA 4-0 CON AGUJA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA X 26MM X 70CM APROX | UNIDAD | 360 |
| 48 | SUTURA DE POLIDIOXANONA 7-0 CON 2 AGUJAS 3/8 CIRCULAR CILINDRICAS X 9.3MM X 75CM APROX | UNIDAD | 72 |
| 49 | CATGUT SIMPLE 1 CON AGUJA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA X 36.4MM X 70 CM APROX | UNIDAD | 3600 |
| 50 | SUTURA DE LINO 100 Y/O 03 ENVASE DOBLE SOBRE 10 HEBRAS APROX | UNIDAD | 1560 |
| 51 | SUTURA DE LINO 20 Y/O 1 ENVASE DOBLE SOBRE 10 HEBRAS APROX | UNIDAD | 500 |
| 52 | HILO DE SUTURA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA CON ANCLAJES UNIDIRECCIONALES 2/0 X 15CM APROX | UNIDAD | 10 |
| 53 | HILO DE SUTURA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA CON ANCLAJES UNIDIRECCIONALES 2/0 X 30CM APROX | UNIDAD | 5 |
| 54 | HILO DE SUTURA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA CON ANCLAJES UNIDIRECCIONALES 3/0 X 15CM APROX | UNIDAD | 10 |
| 55 | HILO DE SUTURA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA CON ANCLAJES UNIDIRECCIONALES 3/0 X 22CM APROX | UNIDAD | 5 |
| 56 | HILO DE SUTURA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA CON ANCLAJES UNIDIRECCIONALES 3/0 X 30CM APROX | UNIDAD | 5 |
| 57 | HILO DE SUTURA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA CON ANCLAJES UNIDIRECCIONALES 0 X 15CM APROX | UNIDAD | 10 |
| 58 | HILO DE SUTURA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA CON ANCLAJES UNIDIRECCIONALES 0 X 22CM APROX | UNIDAD | 10 |
| 59 | HILO DE SUTURA PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA CON ANCLAJES UNIDIRECCIONALES 2/0 X 22CM APROX | UNIDAD | 5 |
| 60 | SUT POLIGLECAPRONE 25 Nº 4-0 CON AGUJA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA X 17 MM X 70CM APROX | UNIDAD | 36 |
| 61 | SUT POLIGLECAPRONE 25 Nº 5-0 CON AGUJA 1/2 CIRCULAR CILINDRICA X 17 MM X 70CM APROX | UNIDAD | 36 |
| 62 | ELECTRODO PARA MARCAPASO 2-0 CON AGUJA 1/2 CIRCULAR X 26MM X 60CM Y RECTA X 60MM APROX | UNIDAD | 12 |
| 63 | ELECTRODO P/MARCAPASO 2/0 CON AGUJA 3/8 CIRCULAR X 13MM X 60CM Y RECTA X 36MM APROX | UNIDAD | 10 |
| 64 | SUT DE ACERO QUIRURGICO Nº 4 1/2 CIRC X 48MM X 45CM APROX | UNIDAD | 12 |
| 65 | SUT DE ACERO QUIRURGICO N°5 C/AG 1/2 X 48MM APROX | UNIDAD | 48 |
| 66 | ALAMBRE QUIRURGICO 1,25 DE DIAM | METROS | 30 |
| 67 | ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE 0.5MM | METROS | 30 |

NOTA:

1-Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

2- No se aceptaran bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

3- En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables. Deberá colocar en la oferta económica EXACTAMENTE las medidas, pesos, tamaños, etc. del bien que OFRECE. Descartando de su propuesta la palabra aproximado.