|  | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

CONTRATACION DIRECTA – MODALIDAD PLURIPROPONENTE - , LEY  DE EMERGENCIA SANITARIA N° 783-P PRORROGADA POR LEY N° 1987-P  DECRETO Nº 1666 -SESP-2.006; PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES RESOLUCIÓN N° 0790- H.P.D.G.R.-09 Y RESOLUCION N° 0489- H.P.D.G.R.-2020.-

AUTORIZADA POR RESOLUCION Nº 0601-H.P.D.G.R.-2020, DEL 23 DE ABRIL DEL 2.020.-

EXPEDIENTE Nº 802-0442 /  2.020.-

VALOR DE PLIEGO: $ 2.000

MONTO ESTIMADO DEL GASTO: $ 686.622,72

REF.: EL SERVICIO DE FARMACIA Y DROGUERIA  SOLICITA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICOS CON APARATOLOGIA EN COMODATO, DESTINADOS AL SERVICIO DE CENTRO QUIRURGICO DE ESTE HOSPITAL.

APERTURA: 03/06/2020  HORA: 9:00

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: EDIFICIO VERDE SEGUNDO PISO SECTOR SUROESTE DE ESTE NOSOCOMIO.

SOLICITUD DE PEDIDO

| RN | DESCRIPCION | PRESENTACION | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sensor para la monitorización de la función cerebral frontal (para pacientes bajo anestesia o sedación) y medición biespectral de ondas de EEG frontales (4 canales). | UNIDAD | 140 |
| 2 | Sensores para la medición de SpO2 y el índice de variabilidad pletismografica (PVI) en forma no invasiva, que proporcionen mediciones correctas ante movimientos del paciente, interferencias ópticas y baja perfusión. | UNIDAD | 96 |
| 3 | Sensores para la medición de SpO2, el índice de variabilidad pletismografica (PVI) y cantidad de hemoglobina total en sangre (SpHb) en forma no invasiva, que proporcionen mediciones correctas ante movimientos del paciente, interferencias ópticas y baja perfusión. | UNIDAD | 16 |

NOTA:

1-Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

2- No se aceptaran bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

3- En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables. Deberá colocar en la oferta económica EXACTAMENTE las medidas, pesos, tamaños, etc. del bien que OFRECE. Descartando de su propuesta la palabra aproximado.