|  | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

Licitación Privada N° 05/2020 Art. 69 inc.l) de la Ley 55-1 (Ley de Contabilidad de la Provincia de San Juan) -Decreto N° 4132-S.P.S.-78 —Decreto Acuerdo N° 0042-E-79- Resolución N° 803-MS y AS-94 -Decreto N° 1663-S.E.S.P-99, Decreto N° 0066-S.E.S.P-97, Instructivo N° 004-CGP/17 y Decreto Acuerdo N° 0039/18 y Decreto N°0664-MSP-2019, autorizada por Resolución Nº 0703-H.P.D.G.R.2020, del 18 de Mayo del 2.020.

EXPEDIENTE Nº 802-0616/2.020.-

REF.: el Departamento Mantenimiento solicita la Provisión e Instalación del cierre superior de mostrador existente en Admisión de Laboratorio, Admisión Central y Admisión de Preparto dependientes de este Hospital.

APERTURA: 29/05/2020   HORA: 9:30

VALOR DE PLIEGO: $ 3.500

MONTO ESTIMADO DE GASTO: $ 598.000,00

LUGAR DE RECEPCION DE SOBRES: DEPARTAMENTO COMPRAS Y SUMINISTROS DE ESTE NOSOCOMIO.

SOLICITUD DE PEDIDO

| RN | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| 1 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL CIERRE SUPERIOR DE MOSTRADOR EXISTENTE Y PUERTA DOBLE ABATIBLE EN LA OFICINA DE ADMISION DE LABORATORIO. Cerrar el espacio superior entre mostrador y cielorraso existentes con paneles fijos acoplados y paneles fijos ochavados a 45º. Los paneles fijos se formarán con perfiles de aluminio blanco y vidrio laminado de seguridad 4+4. Este cierre tiene una longitud total de 6.50 m lineales. Colocación de puerta abatible de dos hojas asimétricas, con zócalo de aluminio de aproximadamente 80 cm de alto y la parte superior con vidrio laminado de seguridad 4+4 repartido. La puerta se coloca a continuación del mostrador existente para efectuar el cierre definitivo del sector, y permitir el acceso del personal al mismo. Ancho de la puerta 1.20 m ( 0.80 m para puerta principal y el resto de 0.40 m para puerta fija con opción a abrirse en caso de ser necesario) y una altura de 2.30 m. PROVISION E INSTALACIÓN DEL CIERRE SUPERIOR DE MOSTRADOR EXISTENTE EN LA OFICINA DE ADMISIÓN CENTRAL Cerrar el espacio superior entre mostrador y cielorraso existentes, con paneles fijos acoplados y paneles fijos ochavados a 45e. Los paneles fijos se formarán con perfiles de aluminio blanco y vidrio laminado de seguridad 4+4. para una longitud total de 8.90 m lineales. PROVISION E INSTALACIÓN DEL CIERRE SUPERIOR DE MOSTRADOR EXISTENTE EN OFICINA DE ADMISION DE PREPARTO DE PLANTA BAJA. Cerrar el espacio superior entre mostradory cielorraso existentes con paneles fijos acoplados. Los paneles fijos se formarán con perfiles de aluminio blanco, vidrio laminado de seguridad 4+4. El cierre tiene una longitud total de 3.00 m lineales. |

NOTA:

Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

No se aceptarán bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

NOTA IMPORTANTE: En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables, deberá colocar en la oferta económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc. del bien que ofrece, descontando de su propuesta la palabra “aproximado”.

A.C.

# Text boxes

LIC. NATALIA CARRERA PEREZ  JEFE DPTO. COMPRAS

H.P.D. DR. G. RAWSON