|  | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

CONTRATACION DIRECTA – MODALIDAD PLURIPROPONENTE - , LEY  DE EMERGENCIA SANITARIA N° 783-P PRORROGADA POR LEY N° 1987-P  DECRETO Nº 1666 /SESP-2.006; PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES RESOLUCIÓN N° 0790- H.P.D.G.R.-09 Y RESOLUCION N° 0489- H.P.D.G.R.-2020.- AUTORIZADA POR RESOLUCION Nº 0796-H.P.D.G.R.-2020, DEL 03 DE JUNIO  DEL 2.020.-

EXPEDIENTE Nº 802-0976 /  2.020.-

VALOR DE PLIEGO: $ 5.000

MONTO ESTIMADO DEL GASTO: $ 3.480.000,00

REF.: EL SERVICIO DE INGENIERIA CLINICA SOLICITA LA ADQUISICION DE UN FLAT PANEL PARA DIGITALIZACION DE IMÁGENES RADIOLOGICAS, DESTINADO AL EDIFICIO DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS, TRIAGE, COVID-19, DE ESTE NOSOCOMIO.

APERTURA: 29/06/2020  HORA: 9:00

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: EDIFICIO VERDE SEGUNDO PISO SECTOR SUROESTE DE ESTE NOSOCOMIO.

SOLICITUD DE PEDIDO

| RG | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| 1 | Sistema de digitalización directo compuesto por: |
|  | - Flat panel con las siguientes características: |
|  | o Centellador de Ioduro de Cesio |
|  | o Comunicación inalámbrica |
|  | o Tamaño de imagen 43 x 43cm |
|  | o Resolución espacial: 2,5 lp/mm o mayor |
|  | o Tecnología del sensor: Silicio Amorfo |
|  | o Rango de KV: 40-150KVp |
|  | o Sistema de detección inteligente |
|  | - Protector para Flat Panel. |
|  | - Pack de 2 o más baterías. |
|  | - Cargador de baterías para 2 o más, en simultaneo. |
|  | - Estación de adquisición con las siguientes características: |
|  | o All in one ó notebook, con resolución de pantalla FHD. |
|  | o Procesador i7 ó mayor. |
|  | o Memoria RAM de 8G ó mayor. |
|  | o Disco rígido de 1T ó mayor. |
|  | o Grabadora CD/DVD. |
|  | o Software de sistema operativo original. |
|  | o Software específico con todas las herramientas necesarias para la estación de adquisición con compatibilidad directa DICOM nativa. |
|  | o Software de captura y tratamiento de imágenes original, con todas las licencias DICOM habilitadas sin vencimiento. |
|  | o Software para realización de espinografías y huesos largos habilitado. |

NOTA:

1-Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

2- No se aceptaran bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

3- En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables. Deberá colocar en la oferta económica EXACTAMENTE las medidas, pesos, tamaños, etc. del bien que OFRECE. Descartando de su propuesta la palabra aproximado.