|  | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

CONTRATACION DIRECTA – MODALIDAD PLURIPROPONENTE – LEY DE EMERGENCIA SANITARIA N° 783-P PRORROGADA POR LEY N° 1987-P  DECRETO Nº 1666-SESP-06; PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES RESOLUCIÓN N° 0790- H.P.D.G.R.09 Y RESOLUCION N° 0489-H.P.D.G.R-2020, AUTORIZADA POR RESOLUCION Nº 0797-H.P.D.G.R.-2020, DEL 03  DE JUNIO  DEL 2.020.

EXPEDIENTE Nº 802-0603 /  2.020.-

VALOR DE PLIEGO: $ 5.500

MONTO ESTIMADO DEL GASTO: $ 2.836.762,73

REF.: EL SERVICIO DE INGENIERIA CLINICA SOLICITA LA ADQUISICION DE KIT DE MANTENIMIENTO CON DESTINO AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS PERTENECIENTE A DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE NOSOCOMIO.

APERTURA: 17/06/2020  HORA: 09:30

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: EDIFICIO VERDE SEGUNDO PISO SECTOR SUROESTE DE ESTE NOSOCOMIO.

SOLICITUD DE PEDIDO

| RN | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | KIT DE MANTENIMIENTO PARA MÁQUINAS DE ANESTESIA MARCA GE MODELO 9100 | 5 |
| 2 | KIT DE MANTENIMIENTO PARA MÁQUINAS DE ANESTESIA MARCA GE MODELO 7100 | 1 |
| 3 | KIT DE MANTENIMIENTO PARA MÁQUINAS DE ANESTESIA MARCA GE MODELO AVANCE | 1 |
| 4 | KIT DE MANTENIMIENTO PARA MÁQUINAS DE ANESTESIA MARCA GE MODELO AISYS | 1 |
| 5 | KIT DE MANTENIMIENTO PARA MÁQUINAS DE ANESTESIA MARCA GE MODELO AISYS CS2 | 1 |
| 6 | KIT DE MANTENIMIENTO PARA MÁQUINAS DE ANESTESIA MARCA GE MODELO 7900 | 3 |
| 7 | KIT DE MANTENIMIENTO PARA MÁQUINAS DE ANESTESIA MARCA GE MODELO CS620 | 2 |
| 8 | KIT DE MANTENIMIENTO PARA MÁQUINAS DE ANESTESIA MARCA GE MODELO AESTIVA MRI | 1 |
| 9 | KIT DE MANTENIMIENTO PARA VENTILADORES MARCA GE MODELO R860 | 7 |
| 10 | KIT DE VÁLVULAS PARA VENTILADOR MARCA GE MODELO R960 | 29 |
| 11 | KIT DE MANTENIMIENTO PARA MODULO DE GASES MARCA GE MODELO N-CAIO | 2 |
| 12 | KIT DE MANTENIMIENTO PARA MODULO DE GASES MARCA GE MODELO E-CAIO V | 2 |
| 13 | KIT DE MANTENIMIENTO PARA MODULO DE GASES MARCA GE MODELO E-SCAIO VX | 1 |
| 14 | KIT DE MANTENIMIENTO PARA MODULO DE GASES MARCA GE MODELO E-CAIO VX | 2 |
| 15 | KIT DE MANTENIMIENTO PARA MODULO DE GASES MARCA GE MODELO MINI C | 4 |
| 16 | KIT DE MANTENIMIENTO PARA MODULO DE GASES DE VENTILADOR MARCA GE MODELO R860 | 6 |
| 17 | KIT DE MANTENIMIENTO PARA MODULO DE GASES MARCA GE MODELO R860 VX | 6 |
| 18 | KIT DE MANTENIMIENTO PARA MODULO DE GASES MARCA GE MODELO CARDIOCAP | 2 |
| 19 | KIT DE MANTENIMIENTO PARA INCUBADORA GIRAFFE OBNIBED | 1 |
| 20 | GARRAFAS DE CALIBRACIÓN PARA CAPNOGRAFÍA DE MONITORES GE | 3 |
| 21 | COLUMNAS TELESCOPICAS ELECTRICAS PARA CAMA MARCA LINET MODELO MULTICARE | 2 |
| 22 | TRAMPA DE AGUA PARA MODULO DE GASES MARCA GE | 50 |
| 23 | TRAMPA DE AGUA PARA MODULO DE GASES DE MONITOR TESLA M3. Caja por 12u. | 1 |

NOTA:

1-Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

-

2- No se aceptaran bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

3- En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables. Deberá colocar en la oferta económica EXACTAMENTE las medidas, pesos, tamaños, etc. del bien que OFRECE. Descartando de su propuesta la palabra aproximado.