|  | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS R CP 02 Revisión Nº 0 |
| --- | --- | --- |

CONTRATACION DIRECTA – MODALIDAD PLURIPROPONENTE - , LEY DE EMERGENCIA SANITARIA N° 783-P PRORROGADA POR LEY N° 1987-P, DECRETO N° 1666-SESP/06, RESOLUCIÓN N° 0790- H.P.D.G.R.09 Y RESOLUCION N° 0489-HPDGR-2020, PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES, AUTORIZADA POR RESOLUCION Nº 0844-H.P.D.G.R.-2020, DEL 12 DE JUNIO  DEL 2.020.

EXPEDIENTE Nº 802-1149 /  2.020.-

APERTURA: 24/06/2020    HORA: 09:00 HS

VALOR PLIEGO: $10.000

MONTO ESTIMADO DEL GASTO: $ 19.500.000,00

REF.: EL SERVICIO DE FARMACIA Y DROGUERIA SOLICITA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICOS PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS SERVICIOS COVID-19 DE ESTE NOSOCOMIO.

LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA: EDIFICIO VERDE, SEGUNDO PISO SECTOR SUROESTE DE ESTE NOSOCOMIO.

SOLICITUD DE PEDIDO

| RN | DESCRIPCION | PRESENTACION | CANTIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BARBIJO QUIRURGICO DE TELA SPUNBOND DE 30 GR/M2, PLEGADO, TRICAPA, AJUSTABLE CON TIRAS O ELASTICO, DE FORMA RECTANGULAR 10 X 18 CM, TABLEADO FORMANDO UN FUELLE QUE DE AMPLITUD EN SU USO, CUBRIENDO LA ZONA DE NARIZ Y LA BOCA, TERMOSELLADO EN TODO SU CONTORNO. EN LA ZONA DE LA NARIZ, LLEVARA UN AJUSTE DE 11 CM DE LARGO Y 3 MM DE ANCHO, DE METAL FLEXIBLE. ( LAS MEDIDAS TECNICAS SOLICITADAS SON APROXIMADAS ). | UNIDAD | 300.000 |

NOTA:

Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido,  o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y  además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

No se aceptarán bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

NOTA IMPORTANTE: En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables, deberá colocar en la oferta económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc del bien que ofrece, descontando de su propuesta la palabra “aproximado”.