|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | SOLICITUD DE PEDIDO | DTO. COMPRAS**R CP 02**Revisión Nº 0 |

LICITACION PÚBLICA N° 31/2020 ART. 68°, LEY N° 55-I, LEY DE CONTABILIDAD DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN, RESOLUCION N° 803-MS Y AS-1994. AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN N° 1068-H.P.D.G.R.-2020, DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2020.-

**EXPEDIENTE Nº 802-0106-2020.**-

**APERTURA: 04/09/2.020 HORA: 09:00**

**MONTO ESTIMADO DEL GASTO: $ 2.557.900,00**

**PAGO DEL PLIEGO DE CONDICIONES: CUENTA BANCARIA PARA TRANSFERENCIA N° 020-321948-8 / CBU N° 04500209-01800032194888 / CUIT N° 30-70949057-1 (Otros ingresos Banco San Juan).**

**VALOR DEL PLIEGO: $5.500**

REF.: DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO SOLICITA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA CENTRAL DE ALARMA DEPENDIENTE DE ESTE HOSPITAL.

**LUGAR DE RECEPCION Y APERTURA**: SALA DE APERTURAS EDIFICIO VERDE SEGUNDO PISO SECTOR SUROESTE DE ESTE NOSOCOMIO.

**SOLICITUD DE PEDIDO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RN | DESCRIPCION | CANTIDAD |
| 1 | MOTHERBOARD NOTIFIRE NFS2-3030 | 1 |
| 2 | PLACAS NOTIFIRE LEM-320 | 2 |
| 3 | PLACA NOTIFIRE LCM-320 | 1 |
| 4 | DETECTORES NOTIFIRE FSV-951R | 4 |
| 5 | DETECTORES GAS-MONOXIDO DE CARBONO PG-21DR24 | 2 |
| 6 | FUENTES DE ALIMENTACION DE 24V20A | 4 |
| 7 | BATERIAS DE 12V7A | 15 |
| 8 | MINIMODULOS NOTIFIRE FMM-101 | 15 |
| 9 | MODULOS DE POTENCIA NOTIFIRE FCM-1 | 7 |
| 10 | AVISADORES KAC NOTIFIRE FMM-101 | 15 |
| 11 | BASES PARA DETECTORES NOTIFIRE B501-WHITE | 20 |
| 12 | DETECTORES TERMOVELOCIMETRICOS NOTIFIRE FST-951R | 10 |
| 13 | DETECTORES FOTOELECTRICOS NOTIFIRE FSP-951 | 20 |

**NOTA:**

Las Personas Jurídicas deberán traer: Copia certificada ante Escribano Público del Contrato Social constituido, o Estatuto Social con la última acta de designación de autoridades aprobada e inscripta en el Registro Público de Comercio y además una copia legalizada del poder de Representación.

En caso de Personas Físicas: deberá traer una copia certificada del Documento Nacional de Identidad.

No se aceptarán bajo ningún concepto notas presentadas por los proveedores posterior a la apertura, que modifique cualquier objeto de lo presupuestado.

NOTA IMPORTANTE: En caso que los productos solicitados cuenten con medidas, pesos, tamaños, etc. variables, deberá colocar en la oferta económica exactamente las medidas, pesos, tamaños, etc del bien que ofrece, descontando de su propuesta la palabra “aproximado”.

Para el retiro del Pliego de Condiciones deberá efectuar el pago del mismo y presentar el correspondiente comprobante en el Departamento Compras, sito en Av. Rawson y Gral. Paz, de Lunes a Viernes de 8 a 10 hs.